Российская Федерация

Камчатский край

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СРЕДНИЕ ПАХАЧИ"

688824, с.Средние Пахачи, Олюторский район, улица Центральная, 44, тел (факс) (415)4451035,

e-mail: echgan-liana@rambler.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  10/1  от  22.02.2018

Об утверждении плана мероприятий

по устранению нарушений федерального

законодательства по пожарной безопасности

На основании представления прокуратуры Олюторского района от 26.01.2018г. № 07-03-2018 «Об устранении  нарушений федерального законодательства требований пожарной безопасности», администрация сельского поселения «село Средние Пахачи»,

постановила:

1. Организовать работу органа местного самоуправления по исполнению плана мероприятий   по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Приложение №1.

2. Ответственность за своевременность и качество исполнения мероприятий возлагаю на себя.

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО-СП «село Средние Пахачи»:			Эчган Л.Ш.

Приложение №1

к распоряжению администрации

МО СП "село Средние Пахачи"

от 22.02.2018г. № 10-1

План мероприятий

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

| № | Наименование мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработать приказ и определить лицо, ответственное за пожарную безопасность в здании администрации, а также ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей, определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума | Апрель 2018 |
| 2 | Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании администрации | Апрель 2018 |
| 3 | Заказать планы эвакуации, соответствующие ГОСТу | Июль 2018 |
| 4 | Установить дверь (1 этаж, рекреация), открывающуюся по направлению выхода из здания | Июль - август 2018 |
| 5 | Установить пожарные шкафы (2шт.) на первом, втором этаже здания | Апрель 2018 |
| 6 | Оборудовать автоматическую пожарную систему оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также дымоуловители | Июль-август 2018 |
| 7 | Над центральным выходом, эвакуационным выход, выходом с лестничной клетки, установить световой оповещатель «Выход» | Июль 2018 |
| 8 | Обеспечить техническое обслуживание огнетушителей, установленных на объекте | Июнь 2018 |
| 9 | Произвести работы по огнезащите деревянных конструкций, кровли, чердачного помещения. | Июль 2018 |
| 10 | Установить таблички о запрете курения в непредназначенных для этого местах. | Июнь 2018 |